## Parámetros
0) PARÁMETROS DE PROYECTO (Ciclo integral del agua. Justificación de la disposición adicional 3ª ): | m2 | uds | m3
S.PARC.: Superficie total de parcela. | 6380
S.CUB.: Superficie total de cubiertas. | 3960
VEG. NO RIEG. CUB.: Superficie en cubierta vegetada que no necesita riego (incluyendo la asociada al posible SUDS tipo "cubierta verde") | 100
PRD. CUB.: Superficie de pradera de césped regable en cubierta. | 120
ARBUS. CUB.: Superficie de arbustos regables en cubierta. | 117
S.IMP.: Superficies impermeables (caminos, accesos, pistas deportivas, y/o juegos infantiles, etc). | 714
PISC.: Superficie de piscinas. | 0
S. PERM. Superficies permeables (alcorques, vegetación sin riego, césped armado, terrizo, pav. permeables,…). | 1602
PRD. JARD.: Superficie de pradera de césped regable en jardín. | 0
ARBUS. JARD.: Superficie de arbustos regables en jardín. | 104
JARD. VERT.: Superficie de jardín vertical. | 0
ARBL.: Número de árboles |  | 87
SUDS 1 |  |  | 65
SUDS 2
SUDS 3
SUDS 4
SUDS 5
VOLUMEN TOTAL DE SUDS PROPUESTOS |  |  | 65
VOLUMEN DE DEPÓSITO DE RIEGO PROPUESTO |  |  | 90
Celdas a rellenar por proyectista

## Superf + Volum
COMPROBACIÓN DE SUPERFICIES Y VOLÚMENES
0) Comprobación desgloses superficie de parcela:
Suma de superficies de parcela | 6380 | CORRECTO |  | S.PARC. = (S.CUB.) + (S.PISC.) + (S.IMP.) + (S.PERM.) + (PRD.JARD. + ARBUS.JARD.)
Superficie declarada (S.PARC.) | 6380
1.1) Zonas verdes o ajardinadas de proyecto:
Cálculo de la Z.V.O.A. de proyecto | 2043 |  |  | Z.V.O.A. = S.PERM. + PRD.JARD. + ARBUS.JARD. + PRD.CUB. + ARBUS.CUB. + VEG. NO RIEG. CUB. + JARD.VERT. | Z.V.O.A.: Superficies dotadas de vegetación y/o superficies permeables.
Porcentaje de superficie de parcela destinada a Z.V.O.A. por el proyecto | 32.02% | CORRECTO |  | Z.V.O.A. / S.PARC.
Porcentaje mínimo según Ordenanza de Edificación | 20%
1.2) Comprobación de pradera y arbustos de proyecto:
Porcentaje de superficie destinada a pradera regable respecto a la Z.V.O.A. de proyecto | 5.874% | CORRECTO |  | PRD.JARD. + PRD.CUB. / Z.V.O.A.
Porcentaje máximo según Ordenanza de Edificación | 15%
Porcentaje de superficie destinada a arbustos regables respecto a la Z.V.O.A. de proyecto | 10.82% | CORRECTO |  | ARBUS.JARD. + ARBUS.CUB. / Z.V.O.A.
Porcentaje máximo según Ordenanza de Edificación | 40%
1.3) Comprobación de las dotaciones de riego de proyecto:
Dotación de riego de la Z.V.O.A. de proyecto (l/m2/día) | 0.82903 | CORRECTO |  | 6 (PRD.JARD. + PRD.CUB) + 3 (ARBUS.JARD. + ARBUS.CUB.) + 6,25 (ARBL) / Z.V.O.A.
Dotación máxima según Ordenanza de Edificación (l/m2/día) | 1.8
2.1) Comprobación del volumen SUDS del proyecto:
Superficie total de parcela (m2) | 6380
| S < 5.000 | 5.000 - 10.000 | S > 10.000
Volumen mínimo según Ordenanza de Edificación (m3) | 31.9 | 63.8 | 82.94 | Mínimo --> 7,5 m3 si S < 1500 m2 / 5 m3 si S < 1000 m2)
Volumen SUDS de proyecto (m3) | 65
2.2) Reparto de la escorrentía generada:
| % | m3 (SUDS)
Escorrentía generada por la parte impermeable de la cubierta | 75.15% | 48.8491 |  | Si se opta por gestionar la escorrentía mediante varios dispositivos SUDS los porcentajes calculados permiten calibrar cómo debe repartirse el volumen total SUDS propuesto para la parcela.
Escorrentía generada por la cubierta vegetada | 1.656% | 1.0762
Escorrentía generada por la superficie impermeable de parcela | 14.81% | 9.6269
Escorrentía generada por la superficie permeable y/o vegetada de parcela | 8.381% | 5.4479
3) Depósito de riego
Cálculo de la Z.V.O.A.(R) de proyecto (m2) | 341 |  |  | Z.V.O.A.(R) = PRD.JARD. + PRD.CUB. + ARBUS.JARD. + ARBUS.CUB. + JARD. VERT. | Z.V.O.A.(R): Superficies de la Z.V.O.A. que deben ser regadas.
¿Hay que incluir depósito de riego? |  | Depósito No Obligatorio
Si Z.V.O.A.(R) > 1.000 m2
Volumen de depósito de proyecto (m3) | 90 | CORRECTO
Volumen mínimo según Ordenanza de Edificación (m3) | 73.824 |  |  | V = (S.CUB. - VEG. NO RIEG. CUB. - PRD.CUB. - ARBUS.CUB.) / 50 + Z.V.O.A.(R) / 250
CORRECTO
Depósito No Obligatorio
Depósito Obligatorio