## Parámetros
| INF.2) PARÁMETROS TANQUE DE CELDAS: | uds | m3 | m | m/s | Tanto por 1
| K: Coeficiente de permeabilidad del terreno según ensayo de permeabilidad en zanja |  |  |  | 8e-06
| VOLUMEN ÚTIL TANQUE PROPUESTO |  | 65
| ANCHO ÚTIL DE TANQUE PROPUESTO |  |  | 2
| LARGO ÚTIL DE TANQUE PROPUESTO |  |  | 13
| ESPESOR ÚTIL DE TANQUE PROPUESTO |  |  | 3
| ÍNDICE DE HUECOS DEL TANQUE |  |  |  |  | 0.9
| POZO VIARIO: Cota de acometida del pozo en viario. |  |  | 681
| POZO FINAL: Cota del culatón del pozo de fin de parcela. |  |  | 682
| COTA SOLERA TANQUE |  |  | 680
| COTA REBOSADERO POZO POST |  |  | 683
| COTA CARA SUPERIOR TANQUE CELDAS |  |  | 683
| DISTANCIA DEL SUDS A ARQUETA MÁS DESFAVORABLE |  |  | 200
682 | PENDIENTE DEL COLECTOR QUE CONECTA EL SUDS CON LA ARQUETA MÁS DESFAVORABLE |  |  |  |  | 0.01
| COTA SOLERA ARQUETA MÁS DESFAVORABLE |  |  | 685.5
COTA DE TAPA DE LA ARQUETA MÁS DESFAVORABLE
Celdas a rellenar por proyectista
La arqueta más desfavorable es aquella que estando conectada directamente con una rejilla, imbornal y/o bajante, esté situada en un punto de la parcela tal que la combinación de la cota de su solera, su distancia al SUDS, y la pendiente longitudinal del colector que conecte a ambos, generará el longitudinal “crítico” que obligue a que el SUDS sea más profundo para captar la escorrentía de dicha arqueta: - En parcelas con una única plataforma la arqueta más desfavorable suele ser la situada a mayor distancia del SUDS (salvo que se proyecte la red de drenaje interior con distintas pendientes, en cuyo caso habrá que comprobar las distintas combinaciones de distancia + pendiente). - En parcelas con varias plataformas habrá que comprobar qué arqueta presenta la combinación “pésima” de cota, distancia al SUDS y pendiente de colector que los une.

## Chequeo
K: Coeficiente de permeabilidad (m/s) |  |  |  |  | Documentos para proyecto básico (para cada solución de drenaje interior se indican los esenciales y los que es posible que sean necesarios en función de la propuesta): | [7 empty] | Nº
8e-06 | K < 10-5 (pobre o muy pobre) --> Preferentemente laminación |  |  |  | Planos de planta (en dwg y PDF) |  | - Red drenaje interior (diám. + pend. + bajantes y/o imbornales remarcando el más desfavorable) y depósito de riego (si fuera necesario). | [5 empty] | 3.1
| K > 10-5 (bueno o muy bueno) --> Preferentemente infiltración | [5 empty] | - Geometría acotada de SUDS + Retranqueos de los SUDS (NNUU + Disp. Ad. 3ª) | [5 empty] | 3.2
[7 empty] | - Cubiertas verdes (ubicación y dimensiones de las zonas vegetadas y/o del SUDS / indicación de pendientes hacia el SUDS). | [5 empty] | 3.3
[5 empty] | Perfil longitudinal (en dwg y PDF) |  | - Pozo viario + Pozo final parcela + Pozo post (rebosadero) + SUDS + Pozo pre (limpieza) + Imbornal desfavorable | [5 empty] | 3.4
[5 empty] | Planos de detalle |  | - Pozo PRE (limpieza) y pozo POST (rebosadero). | [5 empty] | 3.5
[7 empty] | - Detalle arquetón toma de bombeo. | [5 empty] | 3.6
[7 empty] | - Cubiertas verdes (capas, canaletas de desagüe, murete, arqueta de desagüe, canaletas, rebosaderos, etc). | [5 empty] | 3.7
[5 empty] | Secciones tipo |  | - Secciones y alzados del SUDS propuesto (capas, materiales, cotas, espesores,…). | [5 empty] | 3.8
[5 empty] | Documentos adicionales (en función del diseño) |  | - Características de las capas drenantes y/o de almacenamiento propuestas (granulometría, índice de huecos, permeabilidad, etc). Se recomiendan los siguientes materiales: Gravas (Granulometría según plano detalle), Zahorra Artificial Drenante PG-3 Artículo 510, Gravillín (según capítulo Ord. Proy. Urb. Alc). | [5 empty] | 3.9
[7 empty] | - Ficha y detalles de los pavimentos drenantes (baldosas / adoquines / césped armado / …). | [5 empty] | 3.10
[7 empty] | - Ficha y detalles elementos de infiltración (celdas plásticas / geotextiles permeables / geomallas impermables / tubos ranurados de drenaje / …). | [5 empty] | 3.11
[7 empty] | - Ficha bombas propuestas. | [5 empty] | 3.12
[7 empty] | - Ficha registros singulares (pozo PRE, pozo POST, arquetas intermedias vinculadas a SUDS, arquetas de desagüe en cubierta, ….) | [5 empty] | 3.13
CORRECTO |  | ¿SE HA CALCULADO EL K? |  | CORRECTO |  |  | - Cualquier documento adicional (escrito o gráfico) que permita definir la solución planteada por el proyectista. | [5 empty] | 3.14
K > 10-5 (bueno o muy bueno)
TANQUE DE CELDAS |  |  |  | ¿Coherencia cotas? | Solera arqueta desfavorable (cota) | 685.5 | ¿Cota acometida pozo PRE > cota rebosadero? | CORRECTO
[5 empty] | Acometida al pozo PRE (cota) | 683.5
|  | ¿Volumen útil > Volumen propuesto? |  |  | Rebosadero pozo POST (cota) | 683 | ¿Cota rebosadero ≥ Cota cara superior tanque? | CORRECTO
|  | Volumen útil del SUDS (m3) | 70.2 |  | Cara superior tanque (cota) | 683 | ¿Cota rebosadero > Cota pozo final parcela? | CORRECTO |  |  | Doc. Esenciales | 3.1 / 3.2 / 3.4 / 3.5 / 3.11
|  | Volumen propuesto (m3) | 64.999 |  | Pozo fin de parcela (cota) | 682 |  |  |  |  | Doc. Solución Elegida | 3.10 / 3.13 / 3.14
|  | CORRECTO |  |  | Acometida pozo viario (cota) | 681 | ¿Cota pozo final parcela > Cota pozo viario? | CORRECTO
|  |  |  | ¿Capacidad drenante del tanque? | Superficie de SUDS (m2) | 26
[5 empty] | Perímetro del SUDS (m) | 30 | ¿Desagüe (fondo y laterales) < 48 horas? | Tiempo de desagüe (horas) | 44.2488 | CORRECTO
[5 empty] | Superficie SUDS / Perímetro SUDS | 0.86667
[5 empty] | Canto útil del SUDS (m) | 3
Comprobaciones adicionales:
|  | Pozo PRE (tratamiento previo) |  | Mecanismos (desarenador / filtro / rejillas / …). |  |  | La propuesta debe garantizar el filtrado previo para evitar que lleguen sedimentos a las celdas.
|  | Tanque |  | Retranqueos |  |  | Comprobar los señalados por la norma zonal + 3 metros a linderos + 8 metros a edificacion + 30 metros a fosas sépticas.
|  |  |  | Capacidad portante del conjunto de celdas |  |  | Si se va a colocar bajo un vial deberá aportarse el cálculo de la capacidad portante de las celdas.
|  |  |  | Base de apoyo |  |  | Se recomienda que las celdas plásticas apoyen sobre una cama granular o de arena.
|  |  |  | Accesos para limpieza |  |  | Se recomienda incorporar módulos específicos que sirvan para mantenimiento y limpieza.
|  |  |  | Desagüe de fondo |  |  | Se recomieda que el diámetro del colector que desagua hacia el pozo POST sea inferior o igual a 315.
|  |  |  | Geotextil |  |  | Las celdas del SUDS deben estar envueltas por un geotextil permeable.
|  | Pozo POST (rebosadero) |  | Válvula antiretorno |  |  | Evitará que por rebose de la acometida se pueda contaminar el depósito de celdas. |  |  | Diámetro mínimo recomendado del pozo --> 1,1 metros
Note on E29: SALVADOR NOVAL DE LA ROZA: (Cota cara superior aljibe celdas - Cota solera) x Ancho x Largo x Índice de huecos