## Parámetros
LAM.2) PARÁMETROS TANQUE IMPERMEABLE: | m3 | m | m3/hora | m/s | Tanto por 1
K: Coeficiente de permeabilidad del terreno según ensayo de permeabilidad en zanja |  |  |  | 2.8e-05
VOLUMEN TANQUE PROPUESTO | 65
ANCHO ÚTIL DE TANQUE PROPUESTO |  | 7.3
LARGO ÚTIL DE TANQUE PROPUESTO |  | 3
POZO VIARIO: Cota de acometida del pozo en viario. |  | 681
POZO FINAL: Cota del culatón del pozo de fin de parcela. |  | 682
COTA SOLERA TANQUE |  | 680
COTA REBOSADERO TANQUE |  | 683
DISTANCIA DEL SUDS A ARQUETA MÁS DESFAVORABLE |  | 100
PENDIENTE DEL COLECTOR QUE CONECTA EL SUDS CON LA ARQUETA MÁS DESFAVORABLE |  |  |  |  | 0.02
COTA SOLERA ARQUETA MÁS DESFAVORABLE |  | 685.5
COTA DE TAPA DE LA ARQUETA MÁS DESFAVORABLE
CAUDAL BOMBEO (únicamente en soluciones en las que no sea posible el desagüe por fondo). |  |  | 19.5
Celdas a rellenar por proyectista (en cursiva aquellas que únicamente deben rellenarse en ciertas soluciones)
La arqueta más desfavorable es aquella que estando conectada directamente con una rejilla, imbornal y/o bajante, esté situada en un punto de la parcela tal que la combinación de la cota de su solera, su distancia al SUDS, y la pendiente longitudinal del colector que conecte a ambos, generará el longitudinal “crítico” que obligue a que el SUDS sea más profundo para captar la escorrentía de dicha arqueta: - En parcelas con una única plataforma la arqueta más desfavorable suele ser la situada a mayor distancia del SUDS (salvo que se proyecte la red de drenaje interior con distintas pendientes, en cuyo caso habrá que comprobar las distintas combinaciones de distancia + pendiente). - En parcelas con varias plataformas habrá que comprobar qué arqueta presenta la combinación “pésima” de cota, distancia al SUDS y pendiente de colector que los une.

## Chequeo
K: Coeficiente de permeabilidad (m/s) |  |  |  |  | Documentos para proyecto básico (para cada solución de drenaje interior se indican los esenciales y los que es posible que sean necesarios en función de la propuesta): | [7 empty] | Nº
2.8e-05 | K < 10-5 (pobre o muy pobre) --> Preferentemente laminación |  |  |  | Planos de planta (en dwg y PDF) |  | - Red drenaje interior (diám. + pend. + bajantes y/o imbornales remarcando el más desfavorable) y depósito de riego (si fuera necesario). | [5 empty] | 3.1
| K > 10-5 (bueno o muy bueno) --> Preferentemente infiltración | [5 empty] | - Geometría acotada de SUDS + Retranqueos de los SUDS (NNUU + Disp. Ad. 3ª) | [5 empty] | 3.2
[7 empty] | - Cubiertas verdes (ubicación y dimensiones de las zonas vegetadas y/o del SUDS / indicación de pendientes hacia el SUDS). | [5 empty] | 3.3
[5 empty] | Perfil longitudinal (en dwg y PDF) |  | - Pozo viario + Pozo final parcela + Pozo post (rebosadero) + SUDS + Pozo pre (limpieza) + Imbornal desfavorable | [5 empty] | 3.4
[5 empty] | Planos de detalle |  | - Pozo PRE (limpieza) y pozo POST (rebosadero). | [5 empty] | 3.5
[7 empty] | - Detalle arquetón toma de bombeo. | [5 empty] | 3.6
[7 empty] | - Cubiertas verdes (capas, canaletas de desagüe, murete, arqueta de desagüe, canaletas, rebosaderos, etc). | [5 empty] | 3.7
[5 empty] | Secciones tipo |  | - Secciones y alzados del SUDS propuesto (capas, materiales, cotas, espesores,…). | [5 empty] | 3.8
[5 empty] | Documentos adicionales (en función del diseño) |  | - Características de las capas drenantes y/o de almacenamiento propuestas (granulometría, índice de huecos, permeabilidad, etc). Se recomiendan los siguientes materiales: Gravas (Granulometría según plano detalle), Zahorra Artificial Drenante PG-3 Artículo 510, Gravillín (según capítulo Ord. Proy. Urb. Alc). | [5 empty] | 3.9
[7 empty] | - Ficha y detalles de los pavimentos drenantes (baldosas / adoquines / césped armado / …). | [5 empty] | 3.10
[7 empty] | - Ficha y detalles elementos de infiltración (celdas plásticas / geotextiles permeables / geomallas impermables / tubos ranurados de drenaje / …). | [5 empty] | 3.11
[7 empty] | - Ficha bombas propuestas. | [5 empty] | 3.12
[7 empty] | - Ficha registros singulares (pozo PRE, pozo POST, arquetas intermedias vinculadas a SUDS, arquetas de desagüe en cubierta, ….) | [5 empty] | 3.13
CORRECTO |  | ¿SE HA CALCULADO EL K? |  | CORRECTO |  |  | - Cualquier documento adicional (escrito o gráfico) que permita definir la solución planteada por el proyectista. | [5 empty] | 3.14
K < 10-5 (pobre o muy pobre)
TANQUE IMPERMEABLE |  |  |  | ¿Coherencia cotas? | Solera arqueta desfavorable (cota) | 685.5 | ¿Cota acometida pozo PRE > cota rebosadero? | CORRECTO
[5 empty] | Acometida al pozo PRE (cota) | 683.5
[5 empty] | Rebosadero tanque (cota) | 683 | ¿Cota rebosadero > cota pozo fin de parcela? | CORRECTO
|  | ¿Volumen útil > Volumen propuesto? |  |  | Solera tanque (cota) | 680
[5 empty] | Pozo fin de parcela (cota) | 682 | ¿Cota pozo fin de parcela > cota acom. pozo viario? | CORRECTO
|  | Volumen útil del SUDS (m3) | 65.7 |  | Acometida pozo viario (cota) | 681
|  | Volumen propuesto (m3) | 64.999 | ¿Desagüe por
|  | CORRECTO |  | BOMBEO |  |  | ¿Desagüe por bombeo (< 48 horas)? | Tiempo de desagüe (horas) | 3.3692 | CORRECTO | Doc. Esenciales | 3.1 / 3.2 / 3.4 / 3.5 / 3.6 / 3.12
|  |  |  | o por | BOMBEO | [5 empty] | Doc. Solución Elegida | 3.10 / 3.13 / 3.14
|  |  |  | FONDO |  |  | ¿Desagüe por fondo mediante D160 (< 48 horas)? | Tiempo de desagüe (horas) | 0.60833 | CORRECTO | Doc. Esenciales | 3.1 / 3.2 / 3.4 / 3.5
|  | Comprobaciones adicionales: |  | ? | [6 empty] | Doc. Solución Elegida | 3.10 / 3.13 / 3.14
|  | Pozo PRE (tratamiento previo) |  | Mecanismos (desarenador / filtro / rejillas / …). |  |  | Comprobar que la propuesta incluye algún elemento previo para evitar arrastres hacia el vaso del aljibe. |  |  | Ver recomendaciones de la guía.
Diámetro mínimo recomendado del pozo PRE --> 1,1 metros
|  | Tanque |  | Retranqueos |  |  | Comprobar los señalados por la norma zonal
|  |  |  | Tubo vertiente y tubo rebosadero "gemelos" |  |  | Mismo diámetro y cota de rasante hidráulica.
|  |  |  | Accesos para limpieza | [5 empty] | Ver recomendaciones de la guía (mínimo 1,1 metros para personal).
[7 empty] | Si existiera un bombeo debería garantizarse el acceso para cambio de maquinaria. |  |  | Dimensiones mínimas recomendadas para el acceso a bombas --> 1,5 metros
Recomendación de colocar dos bombas (una de reserva).
|  | Pozo POST (rebosadero) |  | Desagüe por bombeo |  |  | El diámetro del pozo POST debe permitir el entronque del rebosadero y del bombeo |  |  | Diámetro mínimo recomendado del pozo POST --> 1,1 metros
|  |  |  | Desagüe por fondo |  |  | El diámetro del desagüe debe ser de 160.
Note on E31: SALVADOR NOVAL DE LA ROZA: (Cota rebosadero - Cota solera) x Largo x Ancho
Note on O35: SALVADOR NOVAL DE LA ROZA: Un D160 tiene una capacidad de 30 l/s, lo que permite laminar la tormenta (un diámetro superior menguaría en exceso la capacidad laminadora del aljibe enterrado).