## Parámetros
LAM.1) PARÁMETROS CUBIERTA VERDE: | m2 | m3 | m | m/s | Tanto por 1
K: Coeficiente de permeabilidad del terreno según ensayo de permeabilidad en zanja |  |  |  | 2.8e-05
VOLUMEN ÚTIL CAPA DE ALMACENAMIENTO PROPUESTA |  | 65
ANCHO CAPA DE ALMACENAMIENTO PROPUESTA |  |  | 20
LARGO CAPA DE ALMACENAMIENTO PROPUESTA |  |  | 60
ESPESOR DE CAPA DE ALMACENAMIENTO PROPUESTA |  |  | 0.25
ÍNDICE DE HUECOS DE LA CAPA DE ALMACENAMIENTO |  |  |  |  | 0.3
RESGUARDO PROPUESTO SOBRE EL SUDS PROPUESTO |  |  | 0.1
S.CUB.: Superficie total de cubiertas. | 3960
S. IMP. CUB. (DREN): Superficie impermeable de cubiertas cuya escorrentía acaba llegando a la capa de almacenamiento propuesta. | 2423
VEG. NO RIEG. CUB. (DREN): Superficie de cubierta vegetada (sin riego y que no forma parte del SUDS) cuya escorrentía acaba llegando a la capa de almacenamiento propuesta. | 100
PRD. CUB. (DREN): Superficie de pradera de césped regable en cubierta cuya escorrentía acaba llegando a la capa de almacenamiento propuesta. | 120
ARBUS. CUB. (DREN): Superficie de arbustos regables en cubierta cuya escorrentía acaba llegando a la capa de almacenamiento propuesta. | 117
Celdas a rellenar por proyectista.

## Chequeo
K: Coeficiente de permeabilidad (m/s) |  |  |  |  | Documentos para proyecto básico (para cada solución de drenaje interior se indican los esenciales y los que es posible que sean necesarios en función de la propuesta): | [8 empty] | Nº
2.8e-05 | K < 10-5 (pobre o muy pobre) --> Preferentemente laminación |  |  |  | Planos de planta (en dwg y PDF) |  | - Red drenaje interior (diám. + pend. + bajantes y/o imbornales remarcando el más desfavorable) y depósito de riego (si fuera necesario). | [6 empty] | 3.1
| K > 10-5 (bueno o muy bueno) --> Preferentemente infiltración | [5 empty] | - Geometría acotada de SUDS + Retranqueos de los SUDS (NNUU + Disp. Ad. 3ª) | [6 empty] | 3.2
[7 empty] | - Cubiertas verdes (ubicación y dimensiones de las zonas vegetadas y/o del SUDS / indicación de pendientes hacia el SUDS). | [6 empty] | 3.3
[5 empty] | Perfil longitudinal (en dwg y PDF) |  | - Pozo viario + Pozo final parcela + Pozo post (rebosadero) + SUDS + Pozo pre (limpieza) + Imbornal desfavorable | [6 empty] | 3.4
[5 empty] | Planos de detalle |  | - Pozo PRE (limpieza) y pozo POST (rebosadero). | [6 empty] | 3.5
[7 empty] | - Detalle arquetón toma de bombeo. | [6 empty] | 3.6
[7 empty] | - Cubiertas verdes (capas, canaletas de desagüe, murete, arqueta de desagüe, canaletas, rebosaderos, etc). | [6 empty] | 3.7
[5 empty] | Secciones tipo |  | - Secciones y alzados del SUDS propuesto (capas, materiales, cotas, espesores,…). | [6 empty] | 3.8
[5 empty] | Documentos adicionales (en función del diseño) |  | - Características de las capas drenantes y/o de almacenamiento propuestas (granulometría, índice de huecos, permeabilidad, etc). Se recomiendan los siguientes materiales: Gravas (Granulometría según plano detalle), Zahorra Artificial Drenante PG-3 Artículo 510, Gravillín (según capítulo Ord. Proy. Urb. Alc). | [6 empty] | 3.9
[7 empty] | - Ficha y detalles de los pavimentos drenantes (baldosas / adoquines / césped armado / …). | [6 empty] | 3.10
[7 empty] | - Ficha y detalles elementos de infiltración (celdas plásticas / geotextiles permeables / geomallas impermables / tubos ranurados de drenaje / …). | [6 empty] | 3.11
[7 empty] | - Ficha bombas propuestas. | [6 empty] | 3.12
[7 empty] | - Ficha registros singulares (pozo PRE, pozo POST, arquetas intermedias vinculadas a SUDS, arquetas de desagüe en cubierta, ….) | [6 empty] | 3.13
CORRECTO |  | ¿SE HA CALCULADO EL K? |  | CORRECTO |  |  | - Cualquier documento adicional (escrito o gráfico) que permita definir la solución planteada por el proyectista. | [6 empty] | 3.14
K < 10-5 (pobre o muy pobre)
CUBIERTA VERDE |  | ¿Volumen útil > Volumen propuesto? |  |  | Superficie de cubierta impermeable drenada por el SUDS (m2) | 2423 | Sup. "homogeneizada" drenada por el SUDS (m2) | 2377.675
|  | Volumen útil del SUDS (m3) | 90 |  |  |  | ¿Ratio (Sup. "homogeneizada" drenada / S.SUDS) < 5? | 1.9814 | CORRECTO
|  | Volumen propuesto (m3) | 64.999 |  | Superficie de cubierta vegetada drenada por el SUDS (m2) | 337
|  | CORRECTO |  | ¿Capacidad drenante del SUDS tipo cubierta verde? | Sup. Perm. Drenada por zanja |  | ¿Espesor de capa de almacenamiento propuesta (m)? | 0.25 | CORRECTO
[5 empty] | Superficie de SUDS (m2) | 1200 | Espesor mínimo de capa de almacenamiento (m) | 0.15901 |  |  |  | Doc. Esenciales | 3.3 / 3.7 / 3. 9 / 3.11
|  | Comprobación de superficies de cubierta | [9 empty] | Doc. Solución Elegida | 3.10 / 3.13 / 3.14
|  | Suma de superficies de cubierta (m2) | 3960 |  | Volumen (m3) acumulado en la Superf. Homog. + Superf. SUDS (tras tormenta 16 mm/m2) | 57.2428 | ¿Resguardo propuesto sobre SUDS (m)? | 0.1 | CORRECTO
|  | Superficie de cubierta (m2) | 3960 |  |  |  | Resguardo mínimo exigible sobre el SUDS (m) | 0.047702
CORRECTO
[7 empty] | ¿Desagüe por mantillo (K=10 mm/hr) < 48 horas? |  | Tiempo de desagüe (horas) | 4.7702 | CORRECTO
Comprobaciones adicionales:
|  | Cubierta |  | Geometría de la cubierta y del SUDS |  |  | Comprobar que toda la cubierta desagua hacia el SUDS propuesto |  |  |  | Ver pendientes y ubicación de los desagues propuestos.
|  |  |  | Capas del SUDS |  |  | Se recomienda que la propuesta se ajuste al detalle tipo del catálogo municipal en lo relativo a capas, materiales, dimensiones y elementos. |  |  |  | Para la capa de almacenamiento temporal se recomienda un espesor de 0,2 metros para el caso de gravas, y 0,05 metros en el caso de celdas.
|  |  |  | Canaleta de aliviadero y/o arqueta aliviadero |  |  | Se recomienda cuidar el diseño de ambos.
|  |  |  | Bajantes desde la cubierta |  |  | Comprobar que el agua de cubierta llega a las bajantes tras pasar por el SUDS
|  |  |  | Accesos para limpieza |  |  | Se recomienda dejar un acceso para realizar estas labores.
Note on E28: SALVADOR NOVAL DE LA ROZA: Ancho x Largo x Espesor x Huecos
Note on L28: SALVADOR NOVAL DE LA ROZA: RATIO CONFORME A O.P.O.U.A. (JARDÍN DE LLUVIA 5:1).
Note on L31: SALVADOR NOVAL DE LA ROZA: CALCULADO CONSIDERANDO UNA TORMENTA DE 16 MM (0,016 METROS). Tormenta asociada a 20 minutos y 10 años (O.P.O.U.A.).
Note on M31: SALVADOR NOVAL DE LA ROZA: (Volumen acumulado / Superf. de SUDS) Índice de huecos
Note on D32: SALVADOR NOVAL DE LA ROZA: PERMITE COMPROBAR QUE EL DESGLOSE DE SUPERFICIES EN CUBIERTA ES CORRECTO.
Note on I33: SALVADOR NOVAL DE LA ROZA: Tormenta asociada a 20 minutos y 10 años (O.P.O.U.A.).
Note on J33: SALVADOR NOVAL DE LA ROZA: (Superf. "homogeneizada" drenada + Superf. SUDS) x 0,016
Note on M34: SALVADOR NOVAL DE LA ROZA: Volumen acumulado / Superficie de SUDS
Note on O36: SALVADOR NOVAL DE LA ROZA: Resguardo exigible / 0,01