## Parámetros
LAM.4) PARÁMETROS ZANJA DE DRENANTE: | m2 | m3 | m | m/s | l/s | Tanto por 1
K: Coeficiente de permeabilidad del terreno según ensayo de permeabilidad en zanja |  |  |  | 2.8e-05
VOLUMEN ÚTIL ZANJA PROPUESTA |  | 65
ANCHO ZANJA PROPUESTA |  |  | 0.4
LARGO ZANJA PROPUESTA |  |  | 560
ESPESOR ZANJA PROPUESTA |  |  | 1.2
PENDIENTE LONGITUDINAL | [5 empty] | 0.005
CAUDAL DESAGUADO POR EL TUBO DRENANTE |  |  |  |  | 2
ÍNDICE DE HUECOS DE LA CAPA DE ALMACENAMIENTO | [5 empty] | 0.3
S.IMP.CUB. (Z.D.): Superficie impermeable de cubiertas cuya escorrentía acaba llegando a la zanja drenante. | 3623
VEG. NO RIEG. CUB. (Z.D.): Superficie en cubierta vegetada que no necesita riego cuya escorrentía acaba llegando a la zanja drenante (*). | 100
PRD. CUB. (Z.D.): Superficie de pradera de césped regable en cubierta cuya escorrentía acaba llegando a la zanja drenante. | 120
ARBUS. CUB. (Z.D.): Superficie de arbustos regables en cubierta cuya escorrentía acaba llegando a la zanja drenante. | 117
S.IMP. (Z.D.): Superficies impermeables (caminos, accesos, pistas deportivas, y/o juegos infantiles, etc) cuya escorrentía acaba llegando a la zanja drenante. | 714
S. PERM. (Z.D.): Superficies permeables (alcorques, vegetación sin riego, césped armado, terrizo, pav. permeables,…) cuya escorrentía acaba llegando a la zanja drenante. | 1602
PRD. JARD. (Z.D.): Superficie de pradera de césped regable en jardín cuya escorrentía acaba llegando a la zanja drenante. | 0
ARBUS. JARD. (Z.D.): Superficie de arbustos regables en jardín cuya escorrentía acaba llegando a la zanja drenante. | 104
Celdas a rellenar por proyectista.
(*) Sin incluir la asociada a un posible SUDS tipo "cubierta verde" (no llegaría al jardín de lluvia, sería gestionada por el SUDS).

## Chequeo
K: Coeficiente de permeabilidad (m/s) |  |  |  |  | Documentos para proyecto básico (para cada solución de drenaje interior se indican los esenciales y los que es posible que sean necesarios en función de la propuesta): | [8 empty] | Nº
2.8e-05 | K < 10-5 (pobre o muy pobre) --> Preferentemente laminación |  |  |  | Planos de planta (en dwg y PDF) |  | - Red drenaje interior (diám. + pend. + bajantes y/o imbornales remarcando el más desfavorable) y depósito de riego (si fuera necesario). | [6 empty] | 3.1
| K > 10-5 (bueno o muy bueno) --> Preferentemente infiltración | [5 empty] | - Geometría acotada de SUDS + Retranqueos de los SUDS (NNUU + Disp. Ad. 3ª) | [6 empty] | 3.2
[7 empty] | - Cubiertas verdes (ubicación y dimensiones de las zonas vegetadas y/o del SUDS / indicación de pendientes hacia el SUDS). | [6 empty] | 3.3
[5 empty] | Perfil longitudinal (en dwg y PDF) |  | - Pozo viario + Pozo final parcela + Pozo post (rebosadero) + SUDS + Pozo pre (limpieza) + Imbornal desfavorable | [6 empty] | 3.4
[5 empty] | Planos de detalle |  | - Pozo PRE (limpieza) y pozo POST (rebosadero). | [6 empty] | 3.5
[7 empty] | - Detalle arquetón toma de bombeo. | [6 empty] | 3.6
[7 empty] | - Cubiertas verdes (capas, canaletas de desagüe, murete, arqueta de desagüe, canaletas, rebosaderos, etc). | [6 empty] | 3.7
[5 empty] | Secciones tipo |  | - Secciones y alzados del SUDS propuesto (capas, materiales, cotas, espesores,…). | [6 empty] | 3.8
[5 empty] | Documentos adicionales (en función del diseño) |  | - Características de las capas drenantes y/o de almacenamiento propuestas (granulometría, índice de huecos, permeabilidad, etc). Se recomiendan los siguientes materiales: Gravas (Granulometría según plano detalle), Zahorra Artificial Drenante PG-3 Artículo 510, Gravillín (según capítulo Ord. Proy. Urb. Alc). | [6 empty] | 3.9
[7 empty] | - Ficha y detalles de los pavimentos drenantes (baldosas / adoquines / césped armado / …). | [6 empty] | 3.10
[7 empty] | - Ficha y detalles elementos de infiltración (celdas plásticas / geotextiles permeables / geomallas impermables / tubos ranurados de drenaje / …). | [6 empty] | 3.11
[7 empty] | - Ficha bombas propuestas. | [6 empty] | 3.12
[7 empty] | - Ficha registros singulares (pozo PRE, pozo POST, arquetas intermedias vinculadas a SUDS, arquetas de desagüe en cubierta, ….) | [6 empty] | 3.13
CORRECTO |  | ¿SE HA CALCULADO EL K? |  | CORRECTO |  |  | - Cualquier documento adicional (escrito o gráfico) que permita definir la solución planteada por el proyectista. | [6 empty] | 3.14
K < 10-5 (pobre o muy pobre)
ZANJA DRENANTE |  | ¿Volumen útil > Volumen propuesto? |  |  | Superficie impermeable drenada por el SUDS (m2) | 4337 | Superficie "homogeneizada" drenada por el SUDS (m2) | 4579.825
|  | Volumen útil del SUDS (m3) | 80.64
|  | Volumen propuesto (m3) | 65 |  | Superficie permeable y/o vegetada drenada por el SUDS (m2) | 2043
|  | CORRECTO |  |  | Sup. Perm. Drenada por zanja |  | Espesor de capa de almacenamiento propuesta (m) | 1.2
|  |  |  | ¿Capacidad drenante del SUDS tipo zanja drenante? |  |  | ¿Espesor mínimo de capa de almacenamiento (m)? | 1.1438 | CORRECTO |  |  | Doc. Esenciales | 3.2 / 3.8 / 3.9 / 3.11
|  | ¿Ancho de zanja de SUDS ≤ 0,4 metros? |  |  |  |  | ¿Espesor máximo de capa de almacenamiento (m)? | 1.2 | CORRECTO |  |  | Doc. Solución Elegida | 10 / 13 / 14
0.4
|  | CORRECTO |  |  | Superficie del SUDS (m2) | 224
[5 empty] | Perímetro del SUDS (m) | 1120.8 | ¿Desagüe por fondo mediante D110 ranurado < 48 horas? |  | Tiempo de desagüe (horas) | 11.2 | CORRECTO
|  | ¿Pendiente long. zanja menor o igual que 0,5%? |  |  | Superficie SUDS / Perímetro SUDS | 0.19986
CORRECTO
Comprobaciones adicionales:
|  | Zanjas |  | Capas del SUDS |  |  | Se recomienda que la propuesta se ajuste al detalle tipo del catálogo municipal en lo relativo a capas, materiales, dimensiones y elementos.
|  |  |  | Pendiente longitudinal |  |  | La zanja debe tener una pendiente longitudinal de un 1% para facilitar su vaciado.
|  |  |  | Superficies impermeables y/o permeables |  |  | Comprobar que el agua de cubierta y/o de las distintas zonas drenadas se dirige hacia las zanjas.
|  |  |  | Franjas vegetadas |  |  | Se recomienda situar una franja vegetada conforme al detalle propuesto.
|  |  |  | Tubo dren de desagüe de fondo |  |  | El diámetro debe ser 110.
|  |  |  | Pozos de observación y mantenimiento |  |  | Se recomienda la ejecución de registros para comprobar la colmatación de la zanja. |  |  |  | Se recomienda 0,15 metros de diámetro (tubería vertical perforada de PVC).
|  | Pozo POST |  | Aliviadero superior |  |  | Se recomienda la ejecución de un aliviadero superior desde la zanja al pozo POST |  |  |  | Diémetro mínimo recomendado del pozo POST --> 1,1 metros.
|  |  |  | Desagüe de fondo |  |  | El tubo dren D110 deberá desaguar al pozo POST
Note on E27: SALVADOR NOVAL DE LA ROZA: ( Espesor SUDS propuesto x Ancho x Largo ) x Índice de huecos
Note on L30: SALVADOR NOVAL DE LA ROZA: CALCULADO CONSIDERANDO UNA TORMENTA DE 16 MM (0,016 METROS) Tormenta asociada a 20 minutos y 10 años (O.P.O.U.A.).
Note on M30: SALVADOR NOVAL DE LA ROZA: (Superf. "homogeneizada" drenada + Superf. SUDS) x 0,016 Superf. SUDS x Índice de huecos
Note on D31: SALVADOR NOVAL DE LA ROZA: Limitación constructiva según O.P.O.U.A.
Note on L31: SALVADOR NOVAL DE LA ROZA: Limitación constructiva señalada en la O.P.O.U.A.